|  |  |
| --- | --- |
|  | 990240003005 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 11" Управление общественного здоровья города Алматы |
| **Юр. адрес организатора** | 050014, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон АЙНАБУЛАК 3, д. 87 |
| **Кол-во лотов в объявлении** | **1** |
| **Сумма закупки** | **3 300 800,00 тенге** |
| **Признаки** | Без учета |

**Объявляет**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №4 на 2022 год**

по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 10:00 «08» февраля 2022г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «08» февраля 2022г., в 12 ч:00 мин, 2 этаж, каб.№259 КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | Техническая характеристика  | Объем закупа | Единица измерения | Срок и условия поставки | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | **Аудио-Смарт (Комплектация для ОАЭ) «Аудио-Смарт» с программными модулями ЗВОАЭ, ЭЧПИ** | **Требования к комплектации: Тип прибора Портативный****Коэффициент ослабления синфазной помехи на частоте 1000 Гц не менее 100 дБ****Действующее значение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу при закороченном входе не более 0,35 мкВ****Максимальное количество измеряемых частот по методике ЭЧПИ не менее 12****Зондирующий сигнал форма чистого тона с частотой 226 и 1000 Гц****Уровень звукового давления зондирующего сигнала не более 90 дБ УЗД****Диапазон измеряемого эквивалентного объема от 0,2 до 8,0 мл****Диапазон изменения относительного давления от минус 600 до плюс 400 даПа****Возможность обработки результатов пробы на компьютере Наличие****ЖК-дисплей с поддержкой касания Наличие****Время автономной работы Не менее 8 часов****Питание Li-Ion аккумулятор** **Комплект поставки** **Электронный блок прибора 1 шт.****Память Micro SD 1 шт.****Блок питания БПМ-9 1 шт.****Адаптер USB-Bluetooth 1шт.****Кабель сетевой SCZ-1, 3x0.75, 220в. прямой (чёрный) 1 шт.****Зонд для регистрации отоакустической эмиссии ОАЭ-04-2 (разъем Binder) 1 шт.****Съемный наконечник зонда 3 шт.****Комплект вкладышей ушных «детский» (диаметром от 3 до 12 мм) 1 комп.****Съемник наконечника зонда Наличие****Тестовая полость Наличие****Зубная нить Oral-B Superfloss (50 нитей) 1 шт.****Руководство по эксплуатации "Аудио-СМАРТ" 1 шт.****Методические указания "Зонды ОАЭ-02, ОАЭ-03, ОАЭ-04, зонд системы "аСкрин". Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация" 1 шт.****Программное обеспечение для обмена данными с персональным компьютером Наличие****Сумка для переноски Наличие****Ложемент Наличие****Лицензия на использование программы для ЭВМ "Аудио-СМАРТ" 1 шт.****Лицензия на использование программы для ЭВМ "Нейро-Аудио-Скрин менеджер" 1 шт.****Дополнительные условия** **Инструктаж медицинского персонала Наличие****Регистрационное удостоверение Наличие****Класс потенциального риска 2а****Автоматический анализ результатов есть****Индикация качества установки зонда есть****Число обследований, сохраняемых в памяти прибора при исследовании Не менее 10000****Время работы прибора при использовании аккумулятора Не менее 10 часов****Дисплей Цветной 4,3" с разрешением 272×480****Связь с компьютером Bluetooth****Напряжение питания от внешнего блока питания 9 В****Рабочие части тип BF****Класс защиты от поражения электрическим током I****Габаритные размеры электронного блока (197×84×26) ± 2 мм****Масса прибора и составных частей не более: блок электронный - 0,44 кг;****Комплект ПК: Системный блок, монитор, принтер, УПС, клавиатура, мышь****Персональный компьютер, удовлетворяющий стандартным требованиям установленной операционной системы:****● Процессор Intel Core Duo с тактовой частотой 1,8 ГГц и выше****● Оперативная память: рекомендуется 2 Гб****● Монитор: 17 дюймов и более, разрешение 1280 х 1024 и выше****● Свободное место на диске: 1 Гб для установки программы и 1 Гб и более для хранения****обследований.****● 2 USB-порта для подключения прибора и Bluetooth адаптера****● наличие CD-ROM.****● Мощность UPS не менее Аудио 600 VA****Цена указана с учетом доставки и инсталляций** **Гарантия 37 месяцев**  | **1** | **Комплект**  | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора на адрес Заказчика «КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87» | **3 300 800,00** |

Условия поставки: В течение 15 календарных дней с момента подписания договора