|  |  |
| --- | --- |
|  | 990240003005 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 11" Управление общественного здоровья города Алматы |
| **Юр. адрес организатора** | 050014, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон АЙНАБУЛАК 3, д. 87 |
| **Кол-во лотов в объявлении** | **1** |
| **Сумма закупки** | **3 300 800,00 тенге** |
| **Признаки** | Без учета |

**Объявляет**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №4 на 2022 год**

по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 10:00 «08» февраля 2022г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «08» февраля 2022г., в 12 ч:00 мин, 2 этаж, каб.№259 КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Техническая характеристика | Объем закупа | Единица измерения | Срок и условия поставки | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | **Аудио-Смарт (Комплектация для ОАЭ) «Аудио-Смарт» с программными модулями ЗВОАЭ, ЭЧПИ** | **Требования к комплектации: Тип прибора Портативный**  **Коэффициент ослабления синфазной помехи на частоте 1000 Гц не менее 100 дБ**  **Действующее значение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу при закороченном входе не более 0,35 мкВ**  **Максимальное количество измеряемых частот по методике ЭЧПИ не менее 12**  **Зондирующий сигнал форма чистого тона с частотой 226 и 1000 Гц**  **Уровень звукового давления зондирующего сигнала не более 90 дБ УЗД**  **Диапазон измеряемого эквивалентного объема от 0,2 до 8,0 мл**  **Диапазон изменения относительного давления от минус 600 до плюс 400 даПа**  **Возможность обработки результатов пробы на компьютере Наличие**  **ЖК-дисплей с поддержкой касания Наличие**  **Время автономной работы Не менее 8 часов**  **Питание Li-Ion аккумулятор**  **Комплект поставки**  **Электронный блок прибора 1 шт.**  **Память Micro SD 1 шт.**  **Блок питания БПМ-9 1 шт.**  **Адаптер USB-Bluetooth 1шт.**  **Кабель сетевой SCZ-1, 3x0.75, 220в. прямой (чёрный) 1 шт.**  **Зонд для регистрации отоакустической эмиссии ОАЭ-04-2 (разъем Binder) 1 шт.**  **Съемный наконечник зонда 3 шт.**  **Комплект вкладышей ушных «детский» (диаметром от 3 до 12 мм) 1 комп.**  **Съемник наконечника зонда Наличие**  **Тестовая полость Наличие**  **Зубная нить Oral-B Superfloss (50 нитей) 1 шт.**  **Руководство по эксплуатации "Аудио-СМАРТ" 1 шт.**  **Методические указания "Зонды ОАЭ-02, ОАЭ-03, ОАЭ-04, зонд системы "аСкрин". Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация" 1 шт.**  **Программное обеспечение для обмена данными с персональным компьютером Наличие**  **Сумка для переноски Наличие**  **Ложемент Наличие**  **Лицензия на использование программы для ЭВМ "Аудио-СМАРТ" 1 шт.**  **Лицензия на использование программы для ЭВМ "Нейро-Аудио-Скрин менеджер" 1 шт.**  **Дополнительные условия**  **Инструктаж медицинского персонала Наличие**  **Регистрационное удостоверение Наличие**  **Класс потенциального риска 2а**  **Автоматический анализ результатов есть**  **Индикация качества установки зонда есть**  **Число обследований, сохраняемых в памяти прибора при исследовании Не менее 10000**  **Время работы прибора при использовании аккумулятора Не менее 10 часов**  **Дисплей Цветной 4,3" с разрешением 272×480**  **Связь с компьютером Bluetooth**  **Напряжение питания от внешнего блока питания 9 В**  **Рабочие части тип BF**  **Класс защиты от поражения электрическим током I**  **Габаритные размеры электронного блока (197×84×26) ± 2 мм**  **Масса прибора и составных частей не более: блок электронный - 0,44 кг;**  **Комплект ПК: Системный блок, монитор, принтер, УПС, клавиатура, мышь**  **Персональный компьютер, удовлетворяющий стандартным требованиям установленной операционной системы:**  **● Процессор Intel Core Duo с тактовой частотой 1,8 ГГц и выше**  **● Оперативная память: рекомендуется 2 Гб**  **● Монитор: 17 дюймов и более, разрешение 1280 х 1024 и выше**  **● Свободное место на диске: 1 Гб для установки программы и 1 Гб и более для хранения**  **обследований.**  **● 2 USB-порта для подключения прибора и Bluetooth адаптера**  **● наличие CD-ROM.**  **● Мощность UPS не менее Аудио 600 VA**  **Цена указана с учетом доставки и инсталляций**  **Гарантия 37 месяцев** | **1** | **Комплект** | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора на адрес Заказчика «КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87» | **3 300 800,00** |

Условия поставки: В течение 15 календарных дней с момента подписания договора