**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач**

**КГП на ПХВ «ГП №11»**

**Жунисова М.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**22.02.2023г**

**Объявление о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений №7**

**согласно Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375**

**1) Наименование и адрес Заказчика:** КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» Управления общественного здоровья города Алматы, г. Алматы, микрорайон Айнабулак-3, ул. Жумабаева,87

**2) Место, сроки и условия поставки:** г. Алматы, микрорайон Айнабулак-3, ул. Жумабаева,87 по заявке Заказчика, в течение года, не более 3 календарных дней после получения заявки от Заказчика.

**3)** **Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений:** г.Алматы, микрорайон Айнабулак-3, ул. Жумабаева,87 2-этаж, кабинет 259, **до 10:00 часов 01.03.2023г.**

**4) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** **01.03.2023г., в 11:00**

г. Алматы, микрорайон Айнабулак-3, ул. Жумабаева,87, 2 - этаж, 259 кабинет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | **Международное**  **непатентованное название закупаемых товаров** | **Краткая характеристика** | **Ед. изм** | Кол-во | цена | сумма |
| 1 | Шприц 10мл, | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами:10мл, с иглами 21Gx1 1/2. Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт | 15000 | 26,08 | 391 200 |
| 2 | Шприц 5мл; | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл; с иглами 22Gx11/2Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт | 30000 | 15,75 | 472 500 |
| 3 | Шприц 2мл; | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx1  Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт | 30000 | 15,84 | 475 200 |
| 4 | Игла-бабочка | Игла-бабочка размером 22g 3/4 с гибким катетером и люер-адаптером предназначена для ввода медикаментов и забора крови. Такие катетеры особенно актуальны в педиатрии, ветеринарии и в отделениях реанимации.Материал иглы — нержавеющая сталь;Двойной косоугольный срез и копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы;Силиконизированное покрытие снаружи и изнутри;Резьба для ввинчивания иглы в иглодержатель;Полная внутренняя стерильность иглы;Цветовое кодирование размеров иглы соответствует международному стандарту ISO 6710 | шт | 2500 | 110 | 275 000 |
| 5 | Держатель иглы однократного применения, модификация: стандартный | Держатель иглы однократного применения, модификация: стандартный | шт | 2500 | 30 | 75 000 |
| 6 | Насадки на зонд к системе отоакустической эмиссии Otoread. | Насадки на зонд к системе отоакустической эмиссии Otoread.  Пластиковые, одноразовые насадки, препятствующие загрязнению зонда содержимым слухового прохода.  Упаковка 100 штук. | уп | 10 | 104000 | 1 040 000 |
| 7 | Тестовый ушной вкладыш | Тестовый ушной вкладыш (силиконовый) для портативного устройства  отоакустической эмиссии OtoRead размер 7 в упаковке 10 шт | уп | 80 | 18500 | 1 480 000 |
| 8 | Тестовый ушной вкладыш | Тестовый ушной вкладыш (силиконовый) для портативного устройства  отоакустической эмиссии OtoRead размер 8 в упаковке 10 шт | уп | 80 | 18500 | 1 480 000 |
| 9 | Тестовый ушной вкладыш | Тестовый ушной вкладыш (силиконовый) для портативного устройства  отоакустической эмиссии OtoRead размер 9 в упаковке 10 шт | уп | 80 | 18500 | 1 480 000 |
| 10 | Одноразовые ЭКГ электроды | Электроды ЭКГ однократного применения состоят из металлической или карбоновой кнопки, этикетки, пенной или нетканой основы, сенсора с покрытием из серебра/хлорида серебра (Ag/AgCl), твердого геля и пленки. Электроды ЭКГ используются для холтеровского мониторирования, стресс-тест систем, рентгеновского, диагностического, физиотерапевтического, МРТ, ЭМГ оборудования. Электроды ЭКГ могут применяться краткосрочно (0-24 ч) и длительно (24-72 ч). | шт | 5000 | 105 | 525 000 |
| 11 | Бинт  нестерильный  14смх7м | Бинты марлевые медицинские нестерильные, размерами 7 м х 14 см белого или почти белого цвета, изготовлены из медицинской отбеленной марли. Бинт марлевый медицинский нестерильный, размером 7 м х 14 см имеет длину 7,0 м ± 0,2 м и ширину 14,0 см ± 0,5 см.  Поверхностная плотность не менее 34.0 г/м2. | шт | 4000 | 280 | 1 120 000 |
| 12 | Бинт стерильный  14смх7м | Бинты марлевые медицинские стерильные, размером 7 м х 14 см белого или почти белого цвета, изготовлены из медицинской отбеленной марли. Стерилизуются в упакованном виде этилен оксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Бинт марлевый медицинский стерильный, размером  7 м х 14 см имеет длину 7,0 м ± 0,2 м и ширину 14,0 см ± 0,5 см. | шт | 500 | 310 | 155 000 |
| 13 | Гель для УЗИ | Прозрачный гель на водной основе синего/зеленого/ красного цвета или бесцветный. Он не жирен, не имеет запаха, обладает гипоаллергенным составом. Состав - вода, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, консерванты. Упаковка – 5,1 кг | Кан. | 30 | 6300 | 189 000 |
| 14 | Вата 100 г не  стерильная | Вата 100 г не  стерильная | шт | 150 | 350 | 52 500 |
| 15 | Пробирки центрифжные 50 мл, с навинч.крышкой, с дел. с юбкой уст-ти п/п | Пробирки центрифжные 50 мл, с навинч.крышкой, с дел. с юбкой уст-ти п/п | шт | 400 | 220 | 88 000 |
| 16 | Набор  стоматологический  стерильный,  одноразового  применения | Зеркало стоматологическое  с пластмассовой ручкой -  1шт  Зонд стоматологический с  пластмассовой ручкой  односторонний/двухсторон  ний – 1шт  Пинцет с металлическим  изогнутым  наконечником/полимерный  – 1шт  Наконечник к слюноотсосу  полимерный -1шт  Салфетка бумажная из  нетканого материала – 1шт  Нагрудник-салфетка 33-  50\*40-50см – 1шт  Ватный валик – 4 шт  Лоток полимерный для  инструментов – 1шт  Маска 3-х слойная  одноразовая – 1шт  Шапочка клип берет –1шт  Перчатка медицинская  диагностическая -1пара | шт | 5000 | 1000 | 5 000 000 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **14 298 400,00** |